## Требования охраны труда при работе на компьютере

Если сотрудники работают с персональным компьютером (далее – ПК) больше половины рабочего времени, они должны проходить предварительные и периодические медосмотры.

Для беременных женщин время работы на ПК ограничивают тремя часами за рабочую смену или переводят их на работы, не связанные с ПК.

Сотрудникам, которые работают на ПК, присваивают группу I по электробезопасности.

Определить процент занятости работников на ПК можно с помощью фотографии рабочего времени.

Ситуация: может ли работодатель освободить от первичного инструктажа сотрудников, работающих с ПК

Нет, не может.

Работников, которые не связаны с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением сырья и материалов, можно освободить от первичного инструктажа на рабочем месте. Это указано в пункте 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.

Работа на ПК связана с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента. Следовательно, работающих на ПК сотрудников нельзя освободить от первичного и последующих повторных инструктажей.

## Медосмотры при работе на ПК

Принимая на работу бухгалтеров, программистов, управленческий персонал и других офисных сотрудников, которые работают за компьютером более 50 процентов рабочего времени, работодатель обязан направить их на медосмотр.

Вредный рабочий фактор при работе на ПК – электромагнитное поле широкополосного спектра частот. Работники должны проходить медосмотры, если они вводят или считывают информацию, работают в режиме диалога с ПК больше 50 процентов рабочего времени. Это указано в пункте 3.2.2.4 Перечня вредных и опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н.

Требование о медосмотрах для работающих на ПК есть и в пункте 13.1СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России, Минздравмедпрома России от 3 июня 2003 г. № 118 (далее – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

При этом результаты спецоценки значения не имеют. Такой позиции придерживается Минтруд России в письме от 21 марта 2014 г. № 15-2/ООГ-242.

Периодичность медосмотров – один раз в два года. Сотрудников, работающих на ПК, должны осматривать невролог и офтальмолог.

Противопоказания к работе на ПК – осложненная катаракта, дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз, выраженные расстройства вегетативной нервной системы.

Внимание: судебная практика подтверждает, что работодатели обязаны организовать предварительные и периодические медосмотры для сотрудников, которые работают за компьютерами.

При этом не имеет значения, превышены ли на рабочем месте уровни электромагнитного поля широкополосного спектра частот по данным аттестации рабочих мест или спецоценки. Значение имеет только сам факт работы за компьютером более 50 процентов рабочего времени. Пример – постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 мая 2015 г. № Ф02-1878/2015 по делу № А33-3164/2014, оставленное в силе без изменений Верховным судом РФ.

## Продолжительность работы беременной на ПК

Если работа беременной сотрудницы не предполагает постоянное использование ПК, то работу с компьютером ограничивают до трех часов в день при условии соблюдения установленных гигиенических требований (п. 13.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Если работа беременной сотрудницы профессионально связана с использованием компьютера, ее переводят на не связанную с ПК работу. Если перевести работницу невозможно, ее освобождают от работы с сохранением среднего заработка (п. 4.1.10 СанПиН 2.2.0.555-96, ч. 1, 2 ст. 254 ТК РФ).

Работников признают профессионально связанными с эксплуатацией компьютера, если работа на компьютере занимает у них больше 50 процентов рабочего времени (п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

## Процент занятости работника на ПК в локальных актах организации

Указывать ли в трудовом договоре с работником процент его занятости на ПК, в законодательстве четко не прописано. Однако в статье 57 Трудового кодекса РФ указано, что работодатель должен включать в трудовой договор с работником условия труда на рабочем месте.

В трудовом договоре инспектор по кадрам прописывает:

·         информацию об условиях труда на рабочем месте;

·         меры по защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов;

·         полагающиеся работникам гарантии и компенсации.

В раздел «Условия работы» должностной инструкции работника включают особенности производственного процесса. Чтобы избежать дополнительных вопросов от проверяющих органов, процент занятости работников на ПК желательно указать либо в трудовых договорах, либо в должностных инструкциях работников.

Ситуация: надо ли выдавать СИЗ при работе на ПК

Только в отдельных случаях.

СИЗ выдают не просто работающим за компьютером, а работникам определенной профессии – «оператор электронных вычислительных машин».

Оператору электронных вычислительных машин выдают костюм для защиты от общих производственных загрязнений или халат для защиты от общих производственных загрязнений. Норма выдачи – 1 шт. на год. Это указано в пункте 19 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н (далее – Типовые нормы от 9 декабря 2014 г. № 997н).

## Снижение значений электромагнитного поля для рабочих мест с ПК

| Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ВДУ ЭМП) от ПК не должны превышать значений, представленных в таблице. |
| --- |
| Наименование параметров | ВДУ ЭМП |
| Напряженность | в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц | 25 В/м |
| электрического поля | в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц | 2,5 В/м |
| Плотность магнитного | в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц | 250 нТл |
| потока | в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц | 25 нТл |
| Электростатический потенциал экрана видеомонитора | 500 В |

Таблица приведена в приложении 1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Существует несколько способов снизить воздействие электромагнитных полей. Таблица поможет выявить причины повышенных значений и определить мероприятия по их снижению.

| Причины повышения значений электромагнитных полей | Мероприятия по снижению воздействия электромагнитных полей |
| --- | --- |
| · ПК не заземлен; · заземляющий кабель, к которому подключена проводка, поврежден | Проверьте эффективность заземляющего кабеля в пределах здания или помещения |
| · Монитор выпущен до 2003 года и не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; · монитор выпущен после 2003 года, но защитные свойства экрана утеряны и не соответствуют СанПиН 2.4.1340-03 | Проверьте в Гигиеническом заключении (сертификате) отметку о соответствии изделия требованиям санитарных норм |
| В непосредственной близости есть дополнительные источники электро-магнитных полей: электробытовые приборы, потолочные светильники, силовой кабель в стене | · Экранируйте электромагнитные поля непосредственно в местах пребывания человека; · используйте защиту пространством – измените расположение рабочего места · используйте технику с меньшей мощностью |

## Группа по электробезопасности

Если неэлектротехнический персонал выполняет работы с опасностью поражения электрическим током, ему присваивают группу I по электробезопасности. Это указано в пункте 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6.

При работе на ПК может возникнуть опасность поражения электрическим током, поэтому занятым работой на ПК сотрудникам присваивают группу I по электробезопасности.

Перечень должностей и профессий, которым присваивать I группу по электробезопасности, определяет руководитель организации.

Чтобы присвоить группу I по электробезопасности, проведите инструктаж и проверку знаний в форме устного опроса. Кроме того, можно проверить приобретенные навыки безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Группу I по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала организации с группой не ниже III.

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, присваивают группу I с оформлением в журнале установленной формы. Удостоверение выдавать не нужно.

Ситуация: присваивать ли II группу по электробезопасности работникам, которые подключают компьютеры и другую оргтехнику

Да, присваивать, если они работают с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью.

Это указано в пункте 44.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н.

Помещениями с повышенной опасностью считают помещения, в которых есть один из следующих факторов (п. 1.1.13 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6):

·         сырость (влажность более 75%) или токопроводящая пыль;

·         токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);

·         высокая температура (выше 35 °С);

·         возможность одновременного прикосновения человека к соединенным с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которые должны иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель организации (п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6).

Работодатель может не включать работников в перечень, если он уверен, что:

·         помещение, в котором работают сотрудники, не относится к помещениям с повышенной опасностью;

·         сотрудники не работают с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I;

·         сотрудники не выполняют работ, связанных с опасностью поражения электрическим током.

В этом случае работникам достаточно иметь группу I по электробезопасности (п. 2 примечаний к приложению 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н).

Окончательное решение о том, какую группу присваивать работникам, принимает работодатель. Он же несет ответственность за безопасность работников (ст. 212 ТК РФ).

## Требования к рабочим местам пользователей ПК

Требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ определены СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В помещениях, оборудованных ПК, проводят ежедневную влажную уборку и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПК.

Помещения, где размещают рабочие места с ПК, оборудуют защитным заземлением. Не следует размещать рабочие места с компьютерами вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, которые создают помехи в работе ПК.

Эксплуатировать компьютеры в помещениях без естественного освещения можно только при наличии расчетов, которые подтверждают соответствие нормам естественного освещения и безопасность для здоровья работающих.

Как рассчитать площадь рабочих мест

| Тип ПК | Площадь помещений |
| --- | --- |
| ПК с дисплеем на базе электронно-лучевой трубки | Не менее 6 м2 |
| ПК с дисплеем на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) и рабочие места в помещениях культурно-развлекательных учреждений | 4,5 м2 |
| ПК с дисплеем на базе электронно-лучевой трубки, если: · компьютер отвечает требованиям международных стандартов безопасности компьютеров; · продолжительность работы меньше 4 часов в день; · нет вспомогательных устройств – принтера, сканера и т. д. | Допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования) |

Расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не меньше 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не меньше 1,2 м.

Искусственный свет в помещении организуют системой общего равномерного освещения. Коэффициент пульсации не должен превышать 5 процентов. Если сотрудники много работают с документами, применяют системы комбинированного освещения. В этом случае к общему освещению дополнительно устанавливают светильники местного освещения.

Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель с защитным углом не меньше 40 градусов.

В помещениях для использования ПК очищают стекла оконных рам и светильников не реже двух раз в год и своевременно заменяют перегоревшие лампы.

Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600–700 мм.

Тип рабочего кресла выбирают с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПК. Кресло должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680–800 мм; если такой возможности нет, высота стола должна быть 725 мм. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5–0,7.

Рабочее место пользователя ПК оборудуют подставкой для ног.

Клавиатуру располагают на поверхности стола на расстоянии 100–300 мм от края, обращенного к пользователю.

## Перерывы при работе на ПК

Виды работы на ПК разделяют на три группы:

·         группа А – работа по считыванию информации с монитора с предварительным запросом;

·         группа Б – работа по вводу информации;

·         группа В – творческая работа в режиме диалога с ПК.

Если сотрудник в течение рабочей смены выполняет работы разных видов, за основную работу с ПК принимают ту, которая занимает не меньше 50 процентов времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

Существует три категории тяжести и напряженности работы с ПК, которые определяются:

·         для группы А – по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену;

·         для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену;

·         для группы В – по суммарному времени непосредственной работы с ПК за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую смену при работе с ПК устанавливают суммарное время регламентированных перерывов.

| Категория работы с ПЭВМ | Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ПЭВМ | Суммарное время регламентированных перерывов, мин. |
| --- | --- | --- |
|  | группа А, количество знаков | группа Б, количество знаков | группа В, ч | при 8-часовой смене | при 12-часовой смене |
| I | до 20 000 | до 15 000 | до 2 | 50 | 80 |
| II | до 40 000 | до 30 000 | до 4 | 70 | 110 |
| III | до 60 000 | до 40 000 | до 6 | 90 | 140 |

Если у работающих с ПК возникает зрительный дискомфорт и другие неблагоприятные ощущения, составляют индивидуальный график работы с ограничением времени работы на компьютере.

Если работа требует постоянного взаимодействия с монитором (набор текстов или ввод данных) с напряжением внимания и сосредоточенности, желательно организовывать перерывы на 10–15 минут через каждые 45–60 минут работы (п. 1.4 приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Внимание: продолжительность непрерывной работы с монитором без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.

При работе с ПК в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов увеличивают на 30 процентов.

Во время перерывов работникам желательно выполнять комплексы упражнений.