

**Муниципальное образование «Нукутский район»**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**Седьмой созыв**

**РЕШЕНИЕ**

28 июня 2023 г. № п. Новонукутский

О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов

и о плане мероприятий по подготовке к

отопительному сезону 2023 – 2024 годов

в муниципальном образовании «Нукутский район»

Заслушав и обсудив информацию вр.и.о. главного специалиста отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Суворова Е.А. «О завершении отопительного сезона 2022-2023 годов и о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 годов в муниципальном образовании «Нукутский район», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию вр.и.о. главного специалиста отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Суворова Е.А. «О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов и о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 годов в муниципальном образовании «Нукутский район» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район» К.М.Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_

**О завершении отопительного сезона 2022-2023 годов и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 годов**

1. **О завершении отопительного сезона 2022-2023 годов.**

1. Отопительный сезон для муниципальных учреждений МО «Нукутский район» был завершен с 15мая 2023 года по распоряжению администрации МО «Нукутский район» №122 от 02мая 2023 года:

2. В период прохождения отопительного сезона 2022-2023 г. бюджетными учреждениями муниципального образования «Нукутский район» и ресурсоснабжающими организациями (ООО «Акваторника») израсходовано – 4056,81тн. угля (в т.ч. бюджетными учреждениями – 1881,00тн., в 2021-2022г.г. отопительный сезон – 1851,04тн.).Затраты на приобретение и доставку каменного угля для бюджетных учреждений составили 4779,49 тыс. руб. (приобретение угля –3640,43 тыс. руб.), транспортные услуги по доставке угля – 1139,06 тыс. руб.).

Остаток твердого топлива на конец отопительного периода составил 762,3тонн, в том числе по муниципальным учреждениям 225,5 тонн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация по завозу и расходу угля на 15.05.2023г. МО "Нукутский район"*** | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | |
|  | Наименование учреждений | Лимит на отопительный сезон 2021-2022 | Остаток прошлого года | Завезено | Расход | | Остаток | Суточный расход |
| 1 | Закулейская средняя школа | 190 | 5 | 133,2 | 135,37 | | 2,83 | 0,3 |
| 2 | Первомайская средняя школа | 250 | 8 | 195,52 | 177,82 | | 25,7 | 0,2 |
| 3 | Харетская средняя школа | 250 | 15,5 | 199,06 | 212,36 | | 2,2 | 0,8 |
| 4 | Целинная СОШ | 220 | 1,2 | 229,14 | 206,04 | | 24,3 | 0,45 |
| 5 | Нукутская СОШ | 220 | 24,2 | 217,57 | 214,37 | | 27,4 | 0,4 |
| 6 | Алтарикская средняя школа | 180 | 10,7 | 99,98 | 99,95 | | 10,73 | 0,1 |
| 7 | Новоленинская СОШ | 220 | 25,9 | 163,78 | 173,63 | | 16,05 | 0,65 |
| 8 | Зунгарский д/сад | 48 | 12,2 | 35 | 36,14 | | 11,06 | 0,08 |
| 9 | Шаратский д/сад | 30 | 2,5 | 20 | 18,62 | | 3,88 | 0,02 |
| 10 | Новонукутский д/сад | 50 | 11 | 25 | 20,5 | | 15,5 | 0,1 |
| 11 | ФОК | 100 | 10 | 76 | 68,8 | | 17,2 | 0,21 |
| 12 | Хадаханская СОШ | 110 | 20 | 88,92 | 98,93 | | 9,99 | **0,1** |
| 13 | Верхне-Куйтинская школа | 140 | 1,9 | 149,92 | 143,32 | | 8,5 | **0,5** |
| 14 | Русско-Мельхитуйская школа | 130 | 27 | 121,6 | 110,44 | | 38,16 | 0,20 |
| 15 | Тангутская школа | 220 | 14 | 174,02 | 176,02 | | 12 | 0,30 |
|  | **Итого:** | **2358** | **206,9** | **1928,71** | | **1892,31** | **225,5**  (211,5) | **4,41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество  объектов | Израсходовано угля, тонн | | Расходы на приобретение и доставку угля, тыс.руб. | | | Остаток угля, тонн | |
| Количество учреждений на угольном отоплении | 25 | 2021-2022г. | 2022-2023г. | 2021-2022г. | | 2022-2023г. | 2021-2022г. | 2022-2023г. |
| 1850,04 | 1862,31 | 4048,26 | | 4779,5 | 170,72 | 225,5 |
| Количество учреждений на электроотоплении | 28 | Израсходовано эл.энергии, Квт | | Оплачено  (касс. расход) тыс.руб | | |  |  |
| 4 929620 | 4 452507 | 16667,37 | 20225,41 | |
| Количество зданий на централизованном отоплении (все оснащены приборами учета тепловой энергии) | 11 | Израсходовано Гкал | | 2 242,17руб.Гкал с 01.07.2022г | | | | |
| 2713,584 | 2953,006 | 2 674,27 руб. Гкал с 01.12.2022г | | | | |
| 8 102938,65 руб.( с НДС) | | | | |

Основные поставщики угля:

- ООО Влад Инвест– 2242 руб.т.

- ООО Каратаево – 1850руб.т.

- ООО Глинки – 1850 руб.т.

Жалоб по качеству угля не поступало. Образовательные организации постоянно осуществляют контроль за тепловым режимом в учреждениях. Жалоб о несоблюдении температурного режима не поступало.

Паспорта готовности в 2022 году были получены на все объекты теплоснабжения.

Обеспеченность теплоисточников твердым топливом (углем) во время прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов составила 100 %.

**Итого на мероприятия по прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов было израсходовано финансовых средств МБ в размере – 33 107,81 тыс. руб. в том числе на приобретение и доставку угля – 4 779,5 тыс.руб., электроэнергия – 20 225,41 тыс.руб., централизованное отопление – 8 102,9 тыс.руб.**

**Объекты теплоснабжения в ходе отопительного сезона 2022-2023 годов (котельные, тепловые сети, водопроводные сети) работали в штатном режиме, аварийных ситуаций повлекших, остановку данных объектов не возникало.**

**II. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов**.

1.Для подготовки к отопительному сезону планируется проведение текущих ремонтов на всех объектах тепло, и водоснабжения для получения актов готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов. Для ремонта котельного оборудования необходимо 1 386 157,0 руб. в том числе:

МБОУ Нукутская СОШ – 89167,0 руб. (замена газохода)

МБДОУ Новонукутский д/с №6 – 4500,0 руб.( приобретение колосников)

МБДОУ Шаратский д/с – 5000,0 руб. (приобретение циркуляционного насоса, отражателя0

МБОУ Закулейская СОШ – 52060,0 руб. (приобретение насоса, датчиков)

МБОУ Тангутская СОШ – 942600,0 руб. (приобретение 2- х котлов с насосным оборудованием и доставкой)

МБУ ДО Нукутская ДЮСШ – 31600,0 руб.( приобретение материалов и оборудования для котельной)

МБОУ Алтарикская СОШ – 150000,0 руб. (замена дымовой трубы)

МБОУ Первомайская СОШ – 27480,0 руб. (приобретение материалов и оборудования для котельной)

МБОУ Новоленинская СОШ – 72300,0 (приобретение материалов и оборудования для котельной)

МБОУ Целинная СОШ – 11450,0 руб. (приобретение материалов и оборудования для котельной)

2. По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы на 2019-2025 годы» по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланировано выделение финансовых средств в размере 39,2 тыс.

В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера средств по программе.

3.В соответствии с требованием приказа Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (для объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению) необходима аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок бюджетных учреждений в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений необходимо 2 358 тонн угля на сумму 3895 тыс. руб. и на транспортные расходы 1 220 тыс. руб.

Итого: 5 115 тыс. руб.

Для соблюдения теплового режима необходимо проведение энергосберегающих мероприятий (утепление зданий, замена окон, дверей, утепление фасадов и т.д.). Так же обязанностью учреждений является своевременность поверки приборов учета.

Врио начальника отдела по

архитектуре, строительству и ЖКХ Т.П. Александрова

Администрации МО «Нукутский район»