

**Муниципальное образование «Нукутский район»**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**Седьмой созыв**

**РЕШЕНИЕ**

28 июня 2023 г. № 40 п. Новонукутский

О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов

и о плане мероприятий по подготовке к

отопительному сезону 2023 – 2024 годов

в муниципальном образовании «Нукутский район»

Заслушав и обсудив информацию вр.и.о. главного специалиста отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Е.А.Суворова «О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов и о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 годов в муниципальном образовании «Нукутский район», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию вр.и.о. главного специалиста отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» Е.А.Суворова «О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов и о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 годов в муниципальном образовании «Нукутский район» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район» К.М.Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

 от 28.06.2023 г. № 40

**О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов и о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 - 2024 годов в муниципальном образовании «Нукутский район»**

1. **О завершении отопительного сезона 2022 - 2023 годов**

1. Отопительный сезон для муниципальных учреждений МО «Нукутский район» был завершен с 15 мая 2023 года по распоряжению Администрации МО «Нукутский район» № 122 от 02 мая 2023 года.

2. В период прохождения отопительного сезона 2022 - 2023 гг. бюджетными учреждениями муниципального образования «Нукутский район» и ресурсоснабжающими организациями (ООО «Акватроника») израсходовано 4056,81 тонн угля (в т.ч. бюджетными учреждениями 1881,00 тонн, в отопительный сезон 2021 - 2022 гг. - 1851,04 тонн). Затраты на приобретение и доставку каменного угля для бюджетных учреждений составили 4779,49 тыс. руб. (приобретение угля - 3640,43 тыс. руб., транспортные услуги по доставке угля - 1139,06 тыс. руб.).

Остаток твердого топлива на конец отопительного периода составил 762,3 тонн, в том числе по муниципальным учреждениям 225,5 тонн.

|  |
| --- |
| ***Информация по завозу и расходу угля на 15.05.2023г.***  |
|
|   |
|   | Наименование учреждений | Лимит на отопительный сезон 2021-2022 гг. | Остаток прошлого года | Завезено | Расход | Остаток | Суточный расход |
| 1 | Закулейская СОШ | 190 | 5 | 133,2 | 135,37 | 2,83 | 0,3 |
| 2 | Первомайская СОШ | 250 | 8 | 195,52 | 177,82 | 25,7 | 0,2 |
| 3 | Харетская СОШ | 250 | 15,5 | 199,06 | 212,36 | 2,2 | 0,8 |
| 4 | Целинная СОШ | 220 | 1,2 | 229,14 | 206,04 | 24,3 | 0,45 |
| 5 | Нукутская СОШ | 220 | 24,2 | 217,57 | 214,37 | 27,4 | 0,4 |
| 6 | Алтарикская СОШ | 180 | 10,7 | 99,98 | 99,95 | 10,73 | 0,1 |
| 7 | Новоленинская СОШ | 220 | 25,9 | 163,78 | 173,63 | 16,05 | 0,65 |
| 8 | Зунгарский д/сад | 48 | 12,2 | 35 | 36,14 | 11,06 | 0,08 |
| 9 | Шаратский д/сад | 30 | 2,5 | 20 | 18,62 | 3,88 | 0,02 |
| 10 | Новонукутский д/сад | 50 | 11 | 25 | 20,5 | 15,5 | 0,1 |
| 11 | ФОК | 100 | 10 | 76 | 68,8 | 17,2 | 0,21 |
| 12 | Хадаханская СОШ | 110 | 20 | 88,92 | 98,93 | 9,99 | 0,1 |
| 13 | Верхне-Куйтинская ООШ | 140 | 1,9 | 149,92 | 143,32 | 8,5 | 0,5 |
| 14 | Русско-Мельхитуйская ООШ | 130 | 27 | 121,6 | 110,44 | 38,16 | 0,20 |
| 15 | Тангутская СОШ | 220 | 14 | 174,02 | 176,02 | 12 | 0,30 |
|  | **Итого:** | **2358** | **206,9** | **1928,71** | **1892,31** | **225,5** | **4,41** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-вообъектов | Израсходовано угля, тонн | Расходы на приобретение и доставку угля, тыс.руб. | Остаток угля, тонн |
| Количество учреждений на угольном отоплении | 25 | 2021-2022г. | 2022-2023г. | 2021-2022г. | 2022-2023г. | 2021-2022г. | 2022-2023г. |
| 1850,04 | 1862,31 | 4048,26 | 4779,5 | 170,72 | 225,5 |
| Количество учреждений на электроотоплении | 28 | Израсходовано эл.энергии, Квт | Оплачено (касс. расход) тыс.руб |  |  |
| 4929620 | 4452507 | 16667,37 | 20225,41 |
| Количество зданий на централизованном отоплении (все оснащены приборами учета тепловой энергии) | 11 | Израсходовано, Гкал | 2242,17 руб./Гкал с 01.07.2022 г. |
| 2713,584 | 2953,006 | 2674,27 руб./ Гкал с 01.12.2022 г. |
| 8102938,65 руб.( с НДС) |

Основные поставщики угля:

- ООО «Влад Инвест» – 2242,00 руб./т.

- ООО «Каратаево» – 1850,00 руб./т.

- ООО «Глинки» – 1850,00 руб./т.

Жалоб по качеству угля не поступало. Образовательные организации постоянно осуществляют контроль за тепловым режимом в учреждениях. Жалоб о несоблюдении температурного режима не поступало.

Паспорта готовности в 2022 году были получены на все объекты теплоснабжения.

Обеспеченность теплоисточников твердым топливом (углем) во время прохождения отопительного сезона 2022 - 2023 годов составила 100%.

Итого на мероприятия по прохождению отопительного сезона 2022 - 2023 годов было израсходовано 33107,81 тыс. руб., в том числе на приобретение и доставку угля 4779,5 тыс.руб., электроэнергия - 20225,41 тыс.руб., централизованное отопление - 8102,9 тыс.руб.

Объекты теплоснабжения в ходе отопительного сезона 2022 - 2023 годов (котельные, тепловые сети, водопроводные сети) работали в штатном режиме, аварийных ситуаций, повлекших остановку данных объектов, не возникало.

**II. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 - 2024 годов**

 1. Для подготовки к отопительному сезону планируется проведение текущих ремонтов на всех объектах тепло- и водоснабжения для получения актов готовности к отопительному сезону 2023 - 2024 годов. Для ремонта котельного оборудования необходимо 1386157,00 руб., в том числе:

- МБОУ Нукутская СОШ – 89167,0 руб. (замена газохода);

- МБДОУ Новонукутский д/с № 6 – 4500,0 руб. (приобретение колосников);

- МБДОУ Шаратский д/с – 5000,0 руб. (приобретение циркуляционного насоса, отражателя);

- МБОУ Закулейская СОШ – 52060,0 руб. (приобретение насоса, датчиков);

- МБОУ Тангутская СОШ – 942600,0 руб. (приобретение 2-х котлов с насосным оборудованием и доставкой);

- МБУ ДО Нукутская ДЮСШ – 31600,0 руб. (приобретение материалов и оборудования для котельной);

- МБОУ Алтарикская СОШ – 150000,0 руб. (замена дымовой трубы);

- МБОУ Первомайская СОШ – 27480,0 руб. (приобретение материалов и оборудования для котельной);

- МБОУ Новоленинская СОШ – 72300,0 (приобретение материалов и оборудования для котельной);

- МБОУ Целинная СОШ – 11450,0 руб. (приобретение материалов и оборудования для котельной).

2. По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы на 2019 - 2025 годы» по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланировано выделение финансовых средств в размере 39,2 тыс.руб.

В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера средств по программе.

3. В соответствии с требованием приказа Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (для объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению) необходима аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок бюджетных учреждений в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023 - 2024 годов, исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений, необходимо 2358 тонн угля на сумму 3895,00 тыс. руб. и на транспортные расходы 1220,00 тыс. руб.

Итого: 5115,00 тыс. руб.

Для соблюдения теплового режима необходимо проведение энергосберегающих мероприятий (утепление зданий, замена окон, дверей, утепление фасадов и т.д.). Так же обязанностью учреждений является своевременность поверки приборов учета.

Врио начальника отдела по

архитектуре, строительству и ЖКХ Т.П. Александрова

Администрации МО «Нукутский район»