Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2015 года                                      № 68                                                    п. Новонукутский

О состоянии водоснабжения населения

Нукутского района в 2014 году и задачах

по обеспечению доброкачественной

питьевой водой на 2015 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах З.Б.Мункожаргалова «О состоянии водоснабжения населения Нукутского района в 2014 году и задачах по обеспечению доброкачественной питьевой водой на 2015 год», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах З.Б.Мункожаргалова «О состоянии водоснабжения населения Нукутского района в 2014 году и задачах по обеспечению доброкачественной питьевой водой на 2015 год» принять к сведению (прилагается).

2. В целях выполнения государственных приоритетов и решения поставленных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия рекомендовать главам муниципальных образований района принять меры по охране источников водоснабжения от загрязнения и обеспечению населения доброкачественной питьевой водой, для чего:

  - провести ревизию источников питьевого водоснабжения на предмет соответствия требованиям санитарного и водного законодательства, целесообразности использования для питьевого водоснабжения населения;

2.2. организовать проведение  регулярной санитарной  уборки территории водозаборных сооружений, очистки и дезинфекции резервуаров водонапорных башен;

2.3.  запретить в 30-ти метровой водоохраной зоне водопой  скота, мытьё машин, другие виды деятельности, способствующие загрязнению воды;

  - обеспечить ежегодное медицинское профилактическое обследование, своевременное гигиеническое обучение и аттестацию лиц, обслуживающих  водозаборные скважины с оформлением личной медицинской книжки;

2.5. обеспечить организацию и  проведение производственного контроля  за качеством питьевой воды с обязательным   проведением вирусологических исследований (на ротавирусы, вирусный гепатит А).

3. Рекомендовать главе МО «Новоленино» Федорову В.Г. разработать план мероприятий по восстановлению станции очистки воды и предоставить данный план в Думу МО «Нукутский район» в срок до 15 декабря 2015 года.

4. Заслушать глав муниципальных образований (сельских поселений) по исполнению данного решения в марте 2016 года на заседании думы МО «Нукутский район».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район»							К.М.Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 27.11.2015 г. № 68

Информация по водоснабжению в Нукутском районе за 2014 год

Анализ качества питьевой воды нецентрализованного и  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Главным источником водоснабжения в Нукутском районе являются поверхностные водоемы (Братское водохранилище) и подземные воды. Всего в Нукутском районе находятся 34 населенных пункта, из них 2 населенных пункта используют централизованное водоснабжение (4065 чел.), 17 населенных пунктов – нецентрализованное водоснабжение (колодцы и скважины) (6624 чел.), 15 населенных пунктов – на привозной воде (5964 чел.). Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой в целом по району в 2014 году составила 50%. Основной проблемой является низкое качество питьевой воды, особенно подземных водоисточников. В целом в Нукутском районе качество воды источников водоснабжения в течение ряда лет остается стабильным. В 2014 году под надзором  находилось 5 источников децентрализованного водоснабжения.

Наблюдение за качеством питьевой воды ведётся в 12 населённых пунктах Нукутского района: п.Новонукутский, д.Саган-Жалгай, с.Хареты, д.Побединская, д.Задоновская, д.Большебаяновская, д.Васильевское, д.Зунгар, д.Чичиковская, д.Макарьевская, с.Алтарик, д.Наймодай.  Основными источниками водоснабжения в районе являются подземные воды. Для подземных вод, как правило, характерна высокая минерализация .

Сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах – источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения  в 2014 г.

| Наименование водного объекта | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | Число исследованных проб по микробиологическим показателям | Число исследованных проб по паразитологическим показателям | Число исследованных проб по показателям радиационной безопасности | Численность населения, пользующегося водой данного источника, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % |  |
| д.Саган- Жалгай | 61 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Динамика показателей качества воды источников водоснабжения

по санитарно-химическим показателям

| Наименование водного объекта | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям в т. водозабора |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % |
| д.Саган- Жалгай | 66 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |

Динамика показателей качества воды источников водоснабжения по микробиологическим показателям

| Наименование водного объекта | Число исследованных проб по микробиологическим показателям в т. водозабора |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % |
| д.Саган- Жалгай | 66 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |

Исследования проводились по программе: микробиологические показатели (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии); органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность, Рн); санитарно-химические показатели (нитраты, нитриты, аммиак, общая жёсткость, окисляемость, железо, хлориды, сульфаты, свинец, медь, цинк, фтор, марганец, кадмий, ртуть, общая минерализация, магний, кальций). Все исследования проводились с кратностью один раз в месяц. В 2014 году по санитарно-химическим показателям  исследовано  213 проб, что больше прошлогоднего показателя на 22 пробы (в 2013 году – 191 проба). Из общего количества 213 проб 3,75% не соответствуют  гигиеническим нормативам. Процент нестандартных проб уменьшился по сравнению с прошлым годом на 1,6%. Все нестандартные пробы приходятся на общую жесткость. Повышенная жесткость может неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему, пищеварительный тракт, способствует развитию мочекаменной болезни.

Во всех мониторинговых точках превышений содержания в питьевой воде веществ 1 класса опасности не наблюдалось.

На территории Нукутского района расположены 14 скважин - источников децентрализованного водоснабжения. В 4 муниципальных образованиях Нукутского района из 10 существующих нет подземных источников водоснабжения, а именно в МО «Хадахан», МО «Шаратское», МО «Закулей», МО «Первомайское». Население данных сельских поселений использует воду открытых водоемов (Братское водохранилище) в нарушение ст.18 п.1  Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  Использование воды открытых  водоемов может являться  причиной возникновения  кишечных  заболеваний, гепатита А  и  т.д.  Санитарно-техническое состояние скважин удовлетворительное. Все скважины находятся во 2-й группе санэпидблагополучия. Отмечается некоторое снижении процента нестандартных проб по микробиологии за счет проведения мероприятий по ремонту и проведения дезинфекционных работ. Основной показатель несоответствия - жесткость. У 14 скважин не организованы зоны санитарной охраны в нарушение ст.18 п.4 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В 6 муниципальных образованиях («Новонукутское», «Целинный», «Хареты», «Новоленино», «Нукуты», «Алтарик») Нукутского района скважины взяты на баланс. Все источники децентрализованного водоснабжения охвачены производственным контролем. Администрациями данных муниципальных образований заключены договора на проведение микробиологических и санитарно-химических исследований с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в УОБО».

Характеристика показателей общей жесткости воды

| Населенный пункт | Номер (код) точки контроля | Количество проб воды исследовано на общую жесткость | Количество населения под воздействием (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них проб с превышением >= 10 мг/экв/л |  |
| п.Новонукутский ул. Советская | 423 | 12 | 0 | 570 |
| ул. Ленина | 342 | 12 | 0 | 520 |
| ул. Сосновая | 343 | 12 | 0 | 530 |
| ул. Весенняя | 418 | 12 | 0 | 500 |
| ул. Терешковой | 345 | 12 | 0 | 648 |
| ул. Рабочая | 417 | 12 | 0 | 770 |
| ул. Октябрьская | 420 | 12 | 0 | 540 |
| ул. Советская (с.Заречный) | 419 | 12 | 0 | 512 |

Содержание микроорганизмов в питьевой воде

| Город, район | Номер точки контроля | Наименование микроорганизма | количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них положительных |
| п.Новонукутский ул. Советская | 423 | общие колиформы | 12 | 0 |
|  | 423 | термотолерантные колиформные бактерии | 12 | 0 |
|  | 423 | Колифаги | 12 | 0 |
| ул. Ленина | 342 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 342 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 342 | ТКБ | 12 | 0 |
| ул.Сосновая | 343 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 343 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 343 | ТКБ | 12 | 0 |
| ул. Весенняя | 418 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 418 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 418 | ТКБ | 12 | 0 |
| ул. Терешковой | 345 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 345 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 345 | ТКБ | 12 | 0 |
| ул. Рабочая | 417 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 417 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 417 | ТКБ | 12 | 0 |
| ул. Октябрьская | 420 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 420 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 420 | ТКБ | 12 | 0 |
| ул. Советская с.Заречный | 419 | ОМЧ | 12 | 0 |
|  | 419 | ОКБ | 12 | 0 |
|  | 419 | ТКБ | 12 | 0 |

Сведения о качестве воды нецентрализованного  хозяйственно-питьевого водоснабжения  в 2014 г.

| Наименование водного объекта, адрес | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | Число исследованных проб по микробиологическим показателям | Численность населения, пользующегося водой данного источника, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % |  |
| № 254410 д.Большебаяновская | 4 | 1 | 25% | 4 | 1 | 25% | 254 |
| № 254411 д.Задоновская | 4 | 1 | 25% | 4 | 1 | 25% | 20 |
| № 254412 д.Побединская | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 |  | 24 |
|  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |
| № 254406 с.Хареты, ул. Беляевская | 4 | 1 | 25% |  |  |  | 300 |
| № 254407 с.Хареты, скважина Квартал | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 |  | 295 |
|  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |
| № 254408 с.Хареты, скважина МБОУ Харетская СОШ | 4 | 1 | 25% |  |  |  | 317 |
| № 254409 д.Васильевская | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 |  | 106 |
| № 254413 д.Зунгар | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 |  | 171 |
| № 254405 д.Чичиковская | 4 | 0 |  | 4 | 2 | 50% | 40 |
| № 254404 д.Макарьевская | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 72 |
| № 254401 с.Алтарик | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 252 |
| № 254402 с.Алтарик | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 277 |
| № 254403 с.Алтарик | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 368 |
| № 254414 д.Наймодай | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 717 |

Показатели качества воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, и вызываемое ими негативное воздействие на здоровье человека

| Населенный пункт (мониторинговая точка) | Показатель/ значение | Норматив | Направленность действия фактора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические показатели |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Чичиковская | ГКБ - 7 | Отсутствие | Повышенный риск развития инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи |
|  | ОКБ – 12 | Отсутствие |  |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Задоновская | ГКБ – 3 Жесткость – 11,4 | Отсутствие 7-10 | Повышенный риск развития инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи сердечно-сосудистая система, болезни органов пищеварения, способствует развитию мочекаменной болезни |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Большебаяновская | ГКБ - 4 Жесткость – 13,05 | Отсутствие 7-10 | Повышенный риск развития инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи. сердечно-сосудистая система, болезни органов пищеварения, способствует развитию мочекаменной болезни |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Хареты, скважина МБОУ Харетская СОШ | Жесткость – 13,35 | 7-10 | сердечно-сосудистая система, болезни органов пищеварения, способствует развитию мочекаменной болезни |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Хареты, скважина квартал | Жесткость – 13,8 | 7-10 |  |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Хареты, ул.Беляевская | Жесткость – 13,9 | 7-10 | сердечно-сосудистая система, болезни органов пищеварения, способствует развитию мочекаменной болезни |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д. Побединская | Жесткость – 12,95 | 7-10 |  |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д. Васильевская | Жесткость – 15,1 | 7-10 |  |
| Нецентрализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Зунгар | Жесткость – 12,8 | 7-10 |  |

Основными  нарушениями  при  эксплуатации  местных  подземных  водоисточников  являются  несвоевременная  очистка  и  дезинфекция  напорных  резервуаров  воды,  содержание в неудовлетворительном состоянии  территории артезианских скважин. Не  проводится очистка  и  дезинфекция  накопительной  емкости, что  является  нарушением  п.5.5.,5.6. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические  требования  к  качеству   воды  нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная  охрана  источников». Несоблюдение   зон  санитарной  охраны  водоисточников, имеется доступ животных и населения на территорию зоны и к оголовку скважины, отсутствуют ограждения зон строгого санитарного режима. В водоохранных зонах устраивается водопой скота, в  нарушение п. 5.2. СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». В течение года территориальным отделом направлено в адрес глав муниципальных образований 16 уведомлений о неудовлетворительном качестве питьевой воды и её влиянии на здоровье населения.

О судебной практике в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

В Нукутский районный суд  направлено исковое заявление в защиту прав неопределенного круга потребителей воды, использующих ее для питьевых целей, в порядке ст. 46 ГПК РФ, исх. от 26.12.2014 г. № 349 в отношении ответчика Администрации муниципального образования «Хареты». Принято решение Нукутского районного суда от 21.01.2015 г. о признании бездействия незаконным, обязании организовать водоснабжение населения МО «Хареты».

Заместитель начальника Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в Балаганском, Заларинском и Нукутском районах				З.Б.Мункожаргалов